## Лист1
[16 empty] | Prado Classic / Prado Universal | Всё | Всё
[16 empty] | Prado Classic Z / Prado Universal Z | 400 | 300
[16 empty] | 1 | 500 | 500
[17 empty] | 600 | 1
[17 empty] | 700 | Всё
[5 empty] | Тепловой расчет радиаторов | [11 empty] | 800
900
Выбор модели |  |  |  |  | Параметры радиаторов | [11 empty] | 1000
[7 empty] | Тепловая мощность от |  | W | до |  | W |  |  |  |  | 1100
[7 empty] | Высота радиатора |  | mm | [7 empty] | 1200
Температура, ͦС | [6 empty] | Длина радиатора от |  | mm | до |  | mm |  |  |  |  | 1300
t1 | t2 | ti | ΔT | [13 empty] | 1400
75 | 65 | 20 | 50 | [13 empty] | 1500
[17 empty] | 1600 |  |  | Номинальный поток "PRADO Classic" и "PRADO Universal" | [14 empty] | Номинальный поток "PRADO Classic Z" и "PRADO Universal Z"
| Тип 10 |  | Тип 11 |  | Тип 20 |  | Тип 21 |  | Тип 22 |  | Тип 30 |  | Тип 33 |  |  |  | 1700
Длина [mm] | Высота [mm] | [13 empty] | Длина [mm] |  | 1800 |  |  | Тип 10 |  | Тип 11 |  | Тип 20 |  | Тип 21 |  | Тип 22 |  | Тип 30 |  | Тип 33 |  |  | Тип 10 |  | Тип 11 |  | Тип 20 |  | Тип 21 |  | Тип 22 |  | Тип 30 |  | Тип 33
| 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |  |  | 1900 |  | Длина [mm] | Высота [mm] | [13 empty] | Длина [mm] | Высота [mm]
400 | 137.4352 | 212.0429 | 195.6815 | 306.0638 | 221.0218 | 341.2836 | 282.8184 | 433.2675 | 348.6802 | 546.9114 | 327.372 | 480.4039 | 491.3808 | 772.9078 | 400 |  | 2000 |  |  | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |  | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500
500 | 171.4668 | 265.0536 | 246.0744 | 385.4854 | 275.6271 | 425.7919 | 355.783 | 544.9743 | 440.3702 | 690.2577 | 408.7307 | 600.5048 | 620.5217 | 975.0132 | 500 |  | 2200 |  | 400 | 210 | 324 | 299 | 474 | 340 | 525 | 438 | 671 | 540 | 847 | 507 | 744 | 761 | 1197 | 400 |  |  |  |  | 364 | 535 |  |  |  |  | 517 | 760
600 | 205.4983 | 317.4099 | 296.4674 | 464.907 | 330.2325 | 510.9503 | 428.7475 | 656.6811 | 531.4145 | 832.9583 | 490.7351 | 720.6058 | 749.6625 | 1177.1186 | 600 |  | 2400 |  | 500 | 262 | 405 | 376 | 597 | 424 | 655 | 551 | 844 | 682 | 1069 | 633 | 930 | 961 | 1510 | 500 |  |  |  |  | 454 | 668 |  |  |  |  | 646 | 950
700 | 239.5299 | 370.4206 | 346.8603 | 544.3286 | 384.8379 | 595.4586 | 501.7121 | 767.7422 | 623.1045 | 976.3046 | 572.0938 | 840.7068 | 878.8033 | 1379.224 | 700 |  | 2600 |  | 600 | 314 | 485 | 453 | 720 | 508 | 786 | 664 | 1017 | 823 | 1290 | 760 | 1116 | 1161 | 1823 | 600 |  |  |  |  | 545 | 802 |  |  |  |  | 775 | 1140
800 | 273.5615 | 422.7768 | 397.2532 | 623.1045 | 439.4433 | 679.9669 | 574.031 | 879.449 | 714.7945 | 1119.6509 | 654.0983 | 960.8077 | 1008.5898 | 1581.9751 | 800 |  | 2800 |  | 700 | 366 | 566 | 530 | 843 | 592 | 916 | 777 | 1189 | 965 | 1512 | 886 | 1302 | 1361 | 2136 | 700 |  |  |  |  | 630 | 936 |  |  |  |  | 904 | 1330
900 | 306.9386 | 475.7876 | 447.6461 | 702.5261 | 494.0486 | 764.4753 | 647.6412 | 991.1558 | 805.8387 | 1262.9972 | 736.1027 | 1080.9087 | 1137.7306 | 1784.0805 | 900 |  | 3000 |  | 800 | 418 | 646 | 607 | 965 | 676 | 1046 | 889 | 1362 | 1107 | 1734 | 1013 | 1488 | 1562 | 2450 | 800 |  |  |  |  | 727 | 1070 |  |  |  |  | 1034 | 1520
1000 | 340.9702 | 528.1438 | 498.039 | 781.9477 | 548.654 | 849.6336 | 720.6058 | 1102.2169 | 898.1744 | 1405.6979 | 817.4614 | 1201.0097 | 1266.8715 | 1986.1859 | 1000 |  | 1 |  | 900 | 469 | 727 | 684 | 1088 | 760 | 1176 | 1003 | 1535 | 1248 | 1956 | 1140 | 1674 | 1762 | 2763 | 900 |  |  |  |  | 818 | 1203 |  |  |  |  | 1163 | 1710
1100 | 375.0018 | 581.1545 | 548.4319 | 861.3693 | 603.2594 | 934.792 | 792.9247 | 1214.5694 | 989.8644 | 1549.0442 | 899.4658 | 1321.1106 | 1396.0123 | 2188.9369 | 1100 |  | 1 |  | 1000 | 521 | 807 | 761 | 1211 | 844 | 1307 | 1116 | 1707 | 1391 | 2177 | 1266 | 1860 | 1962 | 3076 | 1000 |  |  |  |  | 909 | 1337 |  |  |  |  | 1292 | 1900
1200 | 409.0333 | 633.5108 | 598.8248 | 940.7909 | 658.5148 | 1019.3003 | 866.5349 | 1325.6305 | 1080.9087 | 1693.0362 | 980.8245 | 1441.2116 | 1525.1531 | 2391.688 | 1200 |  | Всё |  | 1100 | 573 | 888 | 838 | 1334 | 928 | 1438 | 1228 | 1881 | 1533 | 2399 | 1393 | 2046 | 2162 | 3390 | 1100 |  |  |  |  | 1000 | 1471 |  |  |  |  | 1421 | 2090
1300 | 443.0649 | 686.5215 | 649.2177 | 1020.8582 | 713.1202 | 1104.4587 | 938.8538 | 1437.9831 | 1172.5987 | 1836.3825 | 1062.829 | 1561.3125 | 1653.6482 | 2595.0848 | 1300 |  | Всё |  | 1200 | 625 | 968 | 915 | 1457 | 1013 | 1568 | 1342 | 2053 | 1674 | 2622 | 1519 | 2232 | 2362 | 3704 | 1200 |  |  |  |  | 1091 | 1604 |  |  |  |  | 1550 | 2280
1400 | 477.0965 | 738.8778 | 699.6106 | 1100.2798 | 768.3756 | 1189.6171 | 1012.4641 | 1549.6899 | 1263.643 | 1980.3745 | 1144.8334 | 1681.4135 | 1782.7891 | 2797.8359 | 1400 |  |  |  | 1300 | 677 | 1049 | 992 | 1581 | 1097 | 1699 | 1454 | 2227 | 1816 | 2844 | 1646 | 2418 | 2561 | 4019 | 1300 |  |  |  |  | 1182 | 1738 |  |  |  |  | 1680 | 2470
1500 | 511.128 | 791.8885 | 750.0035 | 1179.7014 | 822.981 | 1274.1254 | 1084.7829 | 1661.3967 | 1355.3329 | 2123.7208 | 1226.1921 | 1801.5145 | 1911.9299 | 3000.587 | 1500 |  |  |  | 1400 | 729 | 1129 | 1069 | 1704 | 1182 | 1830 | 1568 | 2400 | 1957 | 3067 | 1773 | 2604 | 2761 | 4333 | 1400 |  |  |  |  | 1273 | 1872 |  |  |  |  | 1809 | 2660
1600 | 545.1596 | 844.8992 | 800.3964 | 1259.123 | 878.2365 | 1359.2838 | 1157.7475 | 1773.7492 | 1447.0229 | 2267.0671 | 1308.1965 | 1921.6154 | 2041.0707 | 3203.3381 | 1600 |  |  |  | 1500 | 781 | 1210 | 1146 | 1827 | 1266 | 1960 | 1680 | 2573 | 2099 | 3289 | 1899 | 2790 | 2961 | 4647 | 1500 |  |  |  |  | 1364 | 2006 |  |  |  |  | 1938 | 2850
1700 | 579.8456 | 897.2555 | 850.7893 | 1338.5446 | 932.8418 | 1444.4422 | 1230.712 | 1885.456 | 1538.0672 | 2411.0592 | 1389.5553 | 2041.7164 | 2170.2115 | 3406.0892 | 1700 |  |  |  | 1600 | 833 | 1291 | 1223 | 1950 | 1351 | 2091 | 1793 | 2747 | 2241 | 3511 | 2026 | 2976 | 3161 | 4961 | 1600 |  |  |  |  | 1454 | 2139 |  |  |  |  | 2067 | 3040
1800 | 613.8772 | 950.2662 | 901.1822 | 1418.6119 | 988.0973 | 1529.6006 | 1303.6766 | 1997.1628 | 1629.7572 | 2554.4055 | 1471.5597 | 2161.8174 | 2298.7066 | 3609.486 | 1800 |  |  |  | 1700 | 886 | 1371 | 1300 | 2073 | 1435 | 2222 | 1906 | 2920 | 2382 | 3734 | 2152 | 3162 | 3361 | 5275 | 1700 |  |  |  |  | 1545 | 2273 |  |  |  |  | 2196 | 3230
1900 | 647.9088 | 1002.6225 | 950.9207 | 1498.0335 | 1042.7027 | 1614.1089 | 1376.6412 | 2108.8696 | 1720.8015 | 2698.3975 | 1553.5641 | 2281.9183 | 2427.8475 | 3812.2371 | 1900 |  |  |  | 1800 | 938 | 1452 | 1377 | 2197 | 1520 | 2353 | 2019 | 3093 | 2524 | 3956 | 2279 | 3348 | 3560 | 5590 | 1800 |  |  |  |  | 1636 | 2407 |  |  |  |  | 2326 | 3420
2000 | 681.9404 | 1055.6332 | 1001.3136 | 1577.4552 | 1097.308 | 1699.2673 | 1449.6057 | 2221.2222 | 1812.4914 | 2841.7438 | 1634.9228 | 2402.0193 | 2556.9883 | 4014.9882 | 2000 |  |  |  | 1900 | 990 | 1532 | 1453 | 2320 | 1604 | 2483 | 2132 | 3266 | 2665 | 4179 | 2406 | 3534 | 3760 | 5904 | 1900 |  |  |  |  | 1727 | 2540 |  |  |  |  | 2455 | 3610
2200 | 748.6946 | 1161.0002 | 1100.7905 | 1736.2984 | 1205.2187 | 1868.934 | 1594.8892 | 2444.6358 | 1995.2257 | 3129.0821 | 1798.286 | 2642.2212 | 2815.2699 | 4420.4904 | 2200 |  |  |  | 2000 | 1042 | 1613 | 1530 | 2443 | 1688 | 2614 | 2245 | 3440 | 2807 | 4401 | 2532 | 3720 | 3960 | 6218 | 2000 |  |  |  |  | 1818 | 2674 |  |  |  |  | 2584 | 3800
2400 | 816.1033 | 1266.3672 | 1199.6129 | 1895.7873 | 1313.1293 | 2039.2508 | 1740.1726 | 2668.6951 | 2178.6057 | 3416.4205 | 1961.6491 | 2882.4232 | 3072.9059 | 4826.6383 | 2400 |  |  |  | 2200 | 1144 | 1774 | 1682 | 2689 | 1854 | 2875 | 2470 | 3786 | 3090 | 4846 | 2785 | 4092 | 4360 | 6846 | 2200 |  |  |  |  | 2000 | 2941 |  |  |  |  | 2842 | 4180
2600 | 883.512 | 1372.3886 | 1299.0898 | 2054.6305 | 1421.69 | 2208.9175 | 1884.8103 | 2892.1087 | 2361.3399 | 3703.1131 | 2125.6579 | 3122.6251 | 3331.1875 | 5232.1404 | 2600 |  |  |  | 2400 | 1247 | 1935 | 1833 | 2936 | 2020 | 3137 | 2695 | 4133 | 3374 | 5291 | 3038 | 4464 | 4759 | 7475 | 2400 |  |  |  |  | 2182 | 3209 |  |  |  |  | 3101 | 4560
2800 | 950.2662 | 1477.7556 | 1397.9123 | 2214.1194 | 1529.6006 | 2379.2342 | 2030.0937 | 3116.8138 | 2544.7199 | 3990.4514 | 2289.0211 | 3362.827 | 3588.8235 | 5638.2883 | 2800 |  |  |  | 2600 | 1350 | 2097 | 1985 | 3182 | 2187 | 3398 | 2919 | 4479 | 3657 | 5735 | 3292 | 4836 | 5159 | 8103 | 2600 |  |  |  |  | 2363 | 3476 |  |  |  |  | 3359 | 4940
3000 | 1017.6749 | 1583.1226 | 1497.3892 | 2372.3169 | 1637.5112 | 2548.9009 | 2175.3772 | 3340.2274 | 2727.4542 | 4277.1441 | 2452.3842 | 3603.029 | 3847.1051 | 6043.7905 | 3000 |  |  |  | 2800 | 1452 | 2258 | 2136 | 3429 | 2353 | 3660 | 3144 | 4827 | 3941 | 6180 | 3545 | 5208 | 5558 | 8732 | 2800 |  |  |  |  | 2545 | 3744 |  |  |  |  | 3618 | 5320
[19 empty] | 3000 | 1555 | 2419 | 2288 | 3674 | 2519 | 3921 | 3369 | 5173 | 4224 | 6624 | 3798 | 5580 | 5958 | 9360 | 3000 |  |  |  |  | 2727 | 4011 |  |  |  |  | 3876 | 5700