Расчетный вес материала FuranFlex после изготовления.

| D | Вес 1м.п., кг |
| --- | --- |
| D 80 | 0,90 |
| D 100 | 1,20 |
| D 110 | 1,40 |
| D 120 | 1,50 |
| D 130 | 1,50 |
| D 140 | 2,00 |
| D 150 | 2,10 |
| D 160 | 2,20 |
| D 170 | 2,20 |
| D 180 | 2,30 |
| D 190 | 2,40 |
| D 200 | 2,50 |
| D 225 | 2,80 |
| D 250 | 3,00 |
| D 275 | 3,50 |
| D 300 | 3,60 |
| D 350 | 4,50 |
| D 400 | 5,40 |
| D 450 | 6,20 |
| D 500 | 7,10 |
| D 550 | 7,90 |
| D 600 | 8,70 |
| D 650 | 9,40 |
| D 700 | 10,15 |
| D 750 | 10,88 |
| D 800 | 11,60 |
| D 900 | 13,05 |
| D 1000 | 15,00 |
| 140R | 1,95 |
| 200R | 2,90 |
| 160L | 2,10 |

После установки материала вес уменьшается до 10%.